## Carátula
| LISTADO |  |  | Cód: | GIP-LIST-GE-MM-0001
|  |  |  | Resp: | GIP | Rev: | 00
| Listado de marcas y modelos aprobados de materiales |  |  | Fase: |  | Vigente
|  |  |  | Fecha: |  | 2025-08-27
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
Listado de marcas y modelos aprobados de materiales
Revisión |  | 00
Ejecutó: |  | Revisó: | Aprobó:
NR |  | GIP | GIP
FIRMA |  | FIRMA | FIRMA
2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27
Revisión |  | AJ
Ejecutó: |  | Revisó: | Aprobó:
NR |  | GIP
FIRMA |  | FIRMA | FIRMA
Fecha: 12/04/2021 |  | 2024-05-20 | Fecha: -/-/-

## Listado Codigo
|  | LISTADO | [6 empty] | Cód: |  | GIP-LIST-GE-MM-0001
[9 empty] | Resp: |  | GIP | Rev: | 00
|  | Listado de marcas y modelos aprobados de materiales | [6 empty] | Fase: |  |  | Ejecución
[9 empty] | Fecha: |  |  | 2025-08-27
B. Mitre 609, Q8300 KWM, Neuquén. Tel: 0299-4430401. Cuit: 30-54572139-9. http://www.cooperativacalf.com.ar
CODIGO GLM | MATERIAL |  | TIPO | MARCAS HOMOLOGADAS | Modelo | NOTA APROBACIÓN | NOTA ANTECEDENTE | Norma |  | OBSERVACIONES
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | ARGELTRA
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | CZERWENY
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | FOHAMA
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4129 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 63 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | ARGELTRA
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | CZERWENY
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | FOHAMA
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4180 | TRANSFORMADOR |  | RURAL MONOPOSTE - 25 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6108 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 100 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6109 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 160 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6110 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 200 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6111 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 315 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
6112 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 630 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | ARGELTRA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | CZERWENY | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | FOHAMA | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | MAYO |  | GIP-MM-2017-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA) | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | TUBOS TRANSELECTRIC | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | VASILE | [5 empty] | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4168 | TRANSFORMADOR |  | LLENADO INTEGRAL - 1000 KVA | INELPA |  | GIP-MM-2024-005 |  |  |  | para instalar en recintos (a nivel) y plataforma son idénticos
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | CZERWENY
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | FOHAMA
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | MAYO
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4148 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 630 KVA | VASILE
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | CZERWENY
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | FOHAMA
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | MAYO
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4149 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 800 KVA | VASILE
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | ARTRANS |  | GIP-MM-2020-AN01
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | CZERWENY
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | FOHAMA
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | MAYO
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4167 | TRANSFORMADOR |  | HERMÉTICO POZO - 1000 KVA | VASILE
5229 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 315 KVA | TMC
5229 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 315 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
5229 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 315 KVA | CZERWENY
5229 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 315 KVA | FOHAMA |  | GIP-MM-2024-001
4255 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 630 KVA | TMC
4255 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 630 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4255 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 630 KVA | CZERWENY
4255 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 630 KVA | FOHAMA |  | GIP-MM-2024-001
4484 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 800 KVA | TMC
4484 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 800 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4484 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 800 KVA | CZERWENY
4484 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 800 KVA | FOHAMA |  | GIP-MM-2024-001
4896 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 1000 KVA | TMC
4896 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 1000 KVA | MIRON (CAT -ELECTROMECANICA BRENTA)
4896 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 1000 KVA | CZERWENY
4896 | TRANSFORMADOR |  | SECOS-RESINA EPOXI - 1000 KVA | FOHAMA |  | GIP-MM-2024-001
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | ABB | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | EATON | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | Schneider | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | SICA (Limit) | [5 empty] | Sólo la versión Limit de 6 kA mínimo
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | SIEMENS | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | ZOLODA | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | STECK | [5 empty] | Hasta 63Amp. Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | TERMOMAGNÉTICO | CONEXTUBE | [5 empty] | Hasta 63Amp. Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | ABB | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | EATON | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | Schneider | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | SICA (Limit) | [5 empty] | Sólo la versión Limit de 6 kA mínimo
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | SIEMENS | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | ZOLODA | [5 empty] | Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | STECK | [5 empty] | Hasta 100Amp. Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR BT |  | DIFERENCIAL | CONEXTUBE | [5 empty] | Hasta 63Amp. Corriente de ruptura mínima de 6 kA
| INTERRUPTOR MT |  | TERMOMAGNÉTICO | ABB
| INTERRUPTOR MT |  | TERMOMAGNÉTICO | GENERAL ELECTRIC
| INTERRUPTOR MT |  | TERMOMAGNÉTICO | SCHNEIDER
| INTERRUPTOR MT |  | TERMOMAGNÉTICO | SIEMENS
211 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 120 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
213 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 25 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
214 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 35 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
215 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 70 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
219 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 50 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
220 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 95 MM2 - IRAM 2212 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2212
211 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 120 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
213 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 25 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
214 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 35 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
215 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 70 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
219 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 50 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
220 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 95 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
201 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 185 MM2 - IRAM 2212 | Prysmian |  |  |  | IRAM 2212
211 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 120 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
213 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 25 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
214 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 35 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
215 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 70 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
219 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 50 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
220 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 95 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
201 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 185 MM2 - IRAM 2212 | Cimet |  |  |  | IRAM 2212
211 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 120 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
213 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 25 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
214 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 35 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
215 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 70 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
219 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 50 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
220 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 95 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
201 | Conductor desnudo |  | COND.DESNUDO A.AL 185 MM2 - IRAM 2212 | IMSA |  |  |  | IRAM 2212
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001 |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | CEDAM |  | GIP-MM-2014-AN01 |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | CIMET |  |  |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | CIMET |  |  |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | IMSA |  |  |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | IMSA |  |  |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | INDELQUI |  |  |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | PRYISMIAN |  |  |  | IRAM 2164
249 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x4 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
250 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x25 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
251 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 2x16 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
252 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
254 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3x95+1X50+1X25 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
255 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x6 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
258 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV AL XLPE 3X35+1X50+2X25 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
262 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1.1 KV AL XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2263 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2263
280 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 2x10 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
321 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x6 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
322 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x10 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
328 | CABLE BT |  | COND.PREEN.1,1 KV CU XLPE 4x16 MM2 - IRAM 2164 | CEARCA |  | GIP-MM-2023-AN01 |  | IRAM 2164
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO)
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR.
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | Industrias MH |  | GIP-MM-2025-001
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CEDAM
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | CEDAM
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | CEDAM
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | CEDAM
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | CEDAM
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | CEDAM
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | CEDAM
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | CEDAM
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | CEDAM
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | CEDAM
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | CEDAM
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | CEDAM
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | CEDAM
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | CEDAM
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | CEDAM
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | CEDAM
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | CEDAM
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | CEDAM
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | CEDAM
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | CEDAM
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | CEDAM
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | CEDAM
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | CEDAM
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | CEDAM
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | CEDAM
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | CEDAM
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | CEDAM
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | CEDAM
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | CEDAM
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | CEDAM
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | CEDAM
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | CEDAM
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | CEDAM
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | CEDAM
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | CEDAM
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | CEDAM
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | CEDAM
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CEDAM
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | CEDAM
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | CEDAM
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | CEDAM
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | CEDAM
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | CEDAM
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | CEDAM
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | CEDAM
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | CEDAM
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | CIMET
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | CIMET
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | CIMET
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | CIMET
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | CIMET
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | CIMET
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | CIMET
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | CIMET
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | CIMET
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | CIMET
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | CIMET
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | CIMET
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | CIMET
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | CIMET
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | CIMET
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | CIMET
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | CIMET
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | CIMET
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | CIMET
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | CIMET
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | CIMET
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | CIMET
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | CIMET
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | CIMET
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | CIMET
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | CIMET
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | CIMET
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | CIMET
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | CIMET
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | CIMET
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | CIMET
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | CIMET
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | CIMET
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | CIMET
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | CIMET
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | CIMET
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | CIMET
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | CIMET
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | CIMET
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | CIMET
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | CIMET
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | CIMET
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | CIMET
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | CIMET
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | IMSA
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | IMSA
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | IMSA
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | IMSA
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | IMSA
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | IMSA
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | IMSA
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | IMSA
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | IMSA
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | IMSA
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | IMSA
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | IMSA
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | IMSA
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | IMSA
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | IMSA
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | IMSA
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | IMSA
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | IMSA
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | IMSA
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | IMSA
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | IMSA
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | IMSA
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | IMSA
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | IMSA
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | IMSA
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | IMSA
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | IMSA
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | IMSA
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | IMSA
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | IMSA
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | IMSA
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | IMSA
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | IMSA
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | IMSA
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | IMSA
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | IMSA
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | IMSA
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | IMSA
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | IMSA
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | IMSA
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | IMSA
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | IMSA
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | IMSA
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | IMSA
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | INDELQUI
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | INDELQUI
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | INDELQUI
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | INDELQUI
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | INDELQUI
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | INDELQUI
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | INDELQUI
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | INDELQUI
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | INDELQUI
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | INDELQUI
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | INDELQUI
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | INDELQUI
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | INDELQUI
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | INDELQUI
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | INDELQUI
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | INDELQUI
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | INDELQUI
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | INDELQUI
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | INDELQUI
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | INDELQUI
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | INDELQUI
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | INDELQUI
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | INDELQUI
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | INDELQUI
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | INDELQUI
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | INDELQUI
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | INDELQUI
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | INDELQUI
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | INDELQUI
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | INDELQUI
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | INDELQUI
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | INDELQUI
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | INDELQUI
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | INDELQUI
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | INDELQUI
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | INDELQUI
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | INDELQUI
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | INDELQUI
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | INDELQUI
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | INDELQUI
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | INDELQUI
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | INDELQUI
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | INDELQUI
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | INDELQUI
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | PRYSMIAN
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | PRYSMIAN
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | PRYSMIAN
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | PRYSMIAN
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | PRYSMIAN
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | PRYSMIAN
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | PRYSMIAN
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | PRYSMIAN
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | PRYSMIAN
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | PRYSMIAN
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | PRYSMIAN
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | PRYSMIAN
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | PRYSMIAN
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | PRYSMIAN
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | PRYSMIAN
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | PRYSMIAN
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | PRYSMIAN
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | PRYSMIAN
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | PRYSMIAN
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | PRYSMIAN
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | PRYSMIAN
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | PRYSMIAN
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | PRYSMIAN
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | PRYSMIAN
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | PRYSMIAN
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | PRYSMIAN
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | PRYSMIAN
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | PRYSMIAN
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | PRYSMIAN
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | PRYSMIAN
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | PRYSMIAN
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | PRYSMIAN
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | PRYSMIAN
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | PRYSMIAN
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | PRYSMIAN
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | PRYSMIAN
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | PRYSMIAN
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | PRYSMIAN
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | PRYSMIAN
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | PRYSMIAN
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | PRYSMIAN
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | PRYSMIAN
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | PRYSMIAN
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | PRYSMIAN
177 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV AL 3X95/50 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
182 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X2,5 S/ARM | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
183 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 12X2,5 MM2 (COMANDO) | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
188 | CABLE BT |  | COND.SUB. 1,1 KV CU 3X240/120 XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
195 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X185/95 AISLACION XLPE, CATEGORIA II | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
198 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 4 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
199 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 2,5 MM2 CAT II SIN ARMAR TIPO SINTENAX | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
200 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4X6 MM ASILACION PVC | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
202 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 4 X 10 S/ARMADURA AISLACION PVC | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
209 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/AR 4X16MM ASILACION | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
212 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3 X 4 MM2 TIPO SINTENAX | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
217 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 185 MM | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
260 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x120+1x70 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
266 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x185 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
267 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x35 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
268 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 1x50 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
269 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X150X70 mm2 S/ARMAR. | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
270 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3x150 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
271 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X150 S/ARM | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
275 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X35 S/ARMAR AISLACION PVC | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
276 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 6X4 S/ARMAR TIPO SINTENAX | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
282 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1x16 MM2 AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
284 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X6 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
288 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X1,5 MM2 XLPE IRAM 2178 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
289 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3x25/16 MM2 AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
290 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 2X4 S/ARM | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
293 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X35/16 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
299 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU S/ARM.3X120 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
301 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X50/25 CAT II AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
307 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1 X 240 MM2 AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
313 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/70 MM CAT.II S/ARMAR | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
314 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
315 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 MM2 PVC | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
316 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X240/120 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
317 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 19 X 1,5 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
318 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X35/16 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
319 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X70/35 MM2 | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
320 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X240/120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
324 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV AL 3X185/95 MM CAT II SIN ARMAR XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
329 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X95 MM2 AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
339 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X120 MM2 AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
341 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X120/70 CAT II SIN ARMAR | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
342 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X95/50 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
343 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 3X70/35 CAT II SIN ARMAR AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
349 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV 3X150+70 MM2 XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
1024 | CABLE BT |  | COND.SUB.1,1 KV CU 1X70 S/ARMAR AISLACION XLPE | MARLEW |  | GIP-MM- 2020-AN02
173 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X185 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
174 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X240 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
175 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X95 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
176 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | CIMET
180 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 16 MM2. | CIMET
186 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1 X 300 MM2 SIN ARMAR PANTALLA 16 MM2 | CIMET
192 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | CIMET
193 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 35 MM2 | CIMET
229 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 ARM | CIMET
253 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | CIMET
264 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1x500 MM2 | CIMET
272 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X35 S/ARM | CIMET
273 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 120 S/ARMAR | CIMET
278 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 3X35 | CIMET
281 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 50 MM S/ARMAR | CIMET
330 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X240 S/ARMAR CAT II | CIMET
173 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X185 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
174 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X240 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
175 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X95 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
176 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | IMSA
180 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 16 MM2. | IMSA
186 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1 X 300 MM2 SIN ARMAR PANTALLA 16 MM2 | IMSA
192 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | IMSA
193 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 35 MM2 | IMSA
229 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 ARM | IMSA
253 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | IMSA
264 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1x500 MM2 | IMSA
272 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X35 S/ARM | IMSA
273 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 120 S/ARMAR | IMSA
278 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 3X35 | IMSA
281 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 50 MM S/ARMAR | IMSA
330 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X240 S/ARMAR CAT II | IMSA
173 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X185 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
174 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X240 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
175 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X95 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
176 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | INDELQUI
180 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 16 MM2. | INDELQUI
186 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1 X 300 MM2 SIN ARMAR PANTALLA 16 MM2 | INDELQUI
192 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | INDELQUI
193 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 35 MM2 | INDELQUI
229 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 ARM | INDELQUI
253 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | INDELQUI
264 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1x500 MM2 | INDELQUI
272 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X35 S/ARM | INDELQUI
273 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 120 S/ARMAR | INDELQUI
278 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 3X35 | INDELQUI
281 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 50 MM S/ARMAR | INDELQUI
330 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X240 S/ARMAR CAT II | INDELQUI
173 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X185 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
174 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X240 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
175 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X95 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
176 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1X120 MM SIN ARMAR CAT II XLPE | PRYSMIAN
180 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 16 MM2. | PRYSMIAN
186 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV AL 1 X 300 MM2 SIN ARMAR PANTALLA 16 MM2 | PRYSMIAN
192 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | PRYSMIAN
193 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 SIN ARMAR, PANTALLA 35 MM2 | PRYSMIAN
229 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 ARM | PRYSMIAN
253 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X185 MM2 | PRYSMIAN
264 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1x500 MM2 | PRYSMIAN
272 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X35 S/ARM | PRYSMIAN
273 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 120 S/ARMAR | PRYSMIAN
278 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 3X35 | PRYSMIAN
281 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1 X 50 MM S/ARMAR | PRYSMIAN
330 | CABLE MT |  | COND.SUB.13,2 KV CU 1X240 S/ARMAR CAT II | PRYSMIAN
80889 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV ENTRADA/SALIDA – SM6 | SCHNEIDER | SM6- IM
80890 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV C/SECC - SM6 | SCHNEIDER | SM6 -QM
80891 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV DE MEDICION MO - SM6 | SCHNEIDER | SM6 - GBC-B
80863 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV ENTRADA/SALIDA -UNISEC | ABB | UNISEC - SDC
80864 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV C/SECC -UNISEC | ABB | UNISEC - SFC
80873 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV ENTRADA/SALIDA - CGMCOSMOS | ORMAZABAL | CGMCOSMOS - l
80874 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV C/SECC -CGMCOSMOS | ORMAZABAL | CGMCOSMOS - p
| CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV DE MEDICION -CGMCOSMOS | ORMAZABAL | CGMCOSMOS - m
81335 | CELDA MT |  | CELDA SEC. 13,2 KV 2lp -CGMCOSMOS | ORMAZABAL | CGMCOSMOS - 2lp
| CELDA MT |  | PRIMARIA | ELECTROINGENIERIA
| CELDA MT |  | PRIMARIA | SCHNEIDER
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | ABB UNISEC
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | EFACEC NORMAFIX
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | ELECTROINGENIERIA CEISA 21
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | IBERAPA IA500
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | ORMAZABAL
| CELDA MT |  | SECUNDARIA | SCHNEIDER SM6 , RM6
| GABINETE BT |  | MEDICIÓN - PLASTICO AISLACION CLASE II | CONEXTUBE | [5 empty] | Se homologa : Codigo Conextube 48008706 Caja AGP6452 placa montaje y perno de cierre tipo pala.
| GABINETE BT DE BARRAS |  | MEDICIÓN - PLASTICO AISLACION CLASE II | CONEXTUBE | [5 empty] | Se homologa caja armada con barras : Codigo Conextube 62019101 Gab.modulo de barras CALF.
| GABINETE BT |  | MEDICIÓN - PLASTICO AISLACION CLASE II | GENROD
| GABINETE BT |  | MEDICIÓN - PLASTICO AISLACION CLASE II | ROKER
| PILAR |  | PROMOLDEADO-MONOF. | PREMOLDEADOS NEUQUEN (QUINTEROS)
| Luminaria |  | Vial - exterior | Strand | SX50-50W |  |  |  |  | Solo para iluminación de vereda
| Luminaria |  | Vial - exterior | Strand | SX100-140W
| Luminaria |  | Vial - exterior | Strand | SX200-240W
| Luminaria |  | Vial - exterior | Strand | SX200-280W
| Luminaria |  | Vial - exterior | Philips- | BRP483 LED 255 de 152W
| Luminaria |  | Vial - exterior | Philips- | Philips- BRP484 LED 307 de 179W
| Luminaria |  | Vial - exterior | Philips- | Philips- BRP486 LED 351 de 195W
| Luminaria |  | Vial - exterior | ILED | HFESTO VC 64FL de 150W
| Luminaria |  | Vial - exterior | ILED | HFESTO VC 84FC de 180W
| Luminaria |  | Vial - exterior | ILED | HFESTO VC 96FC de 220W
| SECCIONADOR XS |  | Polimérico - Exterior | FAMI
| SECCIONADOR XS |  | Polimérico - Exterior | CHANCE
| SECCIONADOR XS |  | Polimérico - Exterior | S&C
| SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA- |  | Montaje horizontal Vertical accionamiento a pértiga | FAMI | [5 empty] | Inominal: 400Amp 95 kV BIL
3303 | Descargador |  | DESCARGADOR 15 KV-MCOV=12,7 KV | Hubbell
3303 | Descargador |  | DESCARGADOR 15 KV-MCOV=12,7 KV | OHIO BRASS | DYNAVAR PDV 100
3303 | Descargador |  | DESCARGADOR 15 KV-MCOV=12,7 KV | OSLYN | ZJP. O ZQP O ZQ O ZN
3303 | Descargador |  | DESCARGADOR 15 KV-MCOV=12,7 KV | GRAL. ELECTRIC | TRANQUELL 9L24E
3303 | Descargador |  | DESCARGADOR 15 KV-MCOV=12,7 KV | MC GRAW EDISON | ARISTAR AZL 15
3783 | Descargador |  | DESCARGADOR 33 KV-MCOV=24 | Hubbell
3783 | Descargador |  | DESCARGADOR 33 KV-MCOV=24 | Isoelectric